闽师物能[2014]07号

物理与能源学院大型仪器设备的开放运行与管理使用制度

（试行）

物理与能源学院现有大型仪器设备包括：扫描电镜、X射线衍射仪、拉曼光谱仪、半导体测试系统、磁测量系统、PLD、磁控溅射仪、差热分析与质谱联动仪、微纳加工、荧光光谱测试系统、台阶仪等，为了规范学院的仪器管理、更好的服务全体师生实现仪器设备的开放和共享，同时提高仪器的使用效益，现制定如下试行管理办法。

1、仪器责任制度

（1）每台大型仪器设备均配有责任教师和测试助理员，责任教师负责仪器的正常运转所需的维护和管理，并制定相应的《管理章程》和《操作规程》，而测试助理员负责仪器对外开放的操作和测量。

（2）所有操作人员均须经过管理人员培训合格后方可独立操作，未经培训合格者一律不准上机操作。

（3）所有仪器设备操作人员均须严格按相应《操作规程》进行操作，违规操作者按情节予以严肃处理，如因违规操作造成设备损坏的则应负责维修仪器费用及取消操作仪器资格。

2、仪器预约制度

（1）为了有序高效地使用仪器设备，针对每台仪器均安排开放时间，各仪器安排表另行发布。

（2）测试者需提前向管理教师预约才能测试。预约者必须如实提供测试样品的特性以判断是否符合测量要求和选择合适的测量条件。预约者应该是具有经费支付能力者。若预约者为研究生、本科生和进修教师，则应获得指导教师的授权认可。

（3）如有特殊变故需至少提前一天通知测试人员，凡有预约而无故不来造成浪费机时和管理人员时间的测试者，将取消其一个月的测试资格。屡次爽约者将取消所有仪器的测试资格。

3、收费办法

（1）学院设有公共的测试账户，所有测试者均须由校财务处向院测试账户预交测试费用并设立个人户头方可进行测试。

（2）学院委派专人负责测试费用的管理和结算，测试结束后需向账户管理教师结算费用后方可拷贝数据。具体各仪器的收费标准见附表。

（3）测试费用主要由个人的科研课题支付。列入拔尖人才计划、卓越工程师计划和大学生课外科技计划的本科生由各计划项目经费支出，不足者申请由学院所属的质量工程项目资助。从事与实验有关的本科生毕业论文（设计）的学生，提交一份拟开展的项目内容及相应的实验测试的预算，经学院审核后，测试费由学院统一支付，但每人限额在400元之内。同时，学院从省重点学科、省重点实验室和校创新团队项目每年筹措20-30万元，通过申请、评审、立项和结题评价等程序设立院级科技创新项目，以资助未获得项目的教师尤其是中青年教师开展科学研究，资助经费主要用于实验测试费、材料费和版面费等。

4、经费使用管理

学院所收取的仪器设备测试费由学院统筹管理，严格控制使用，做到专款专用，主要使用范围如下：

（1）维持仪器正常运行所需的水电、维修维护及耗材等费用；

（2）仪器管理和测试人员的劳务酬金和加班补贴，以提高其工作积极性；

（3）实验室基础建设费用。

物理与能源学院

二0一四年十月十五日

附表：物理与能源学院大型仪器设备共享信息表

如需测试请联系我院林丽梅老师，联系电话：18960878909

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 品牌厂商 | 存放地 | 实验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED综合测试系统 | CSLMS-1020 | U.S.A Lab | 理工楼3-202B | 流明效率 |
| 2 | 荧光光谱仪 | FLS1000 | 英国EI | 理工楼3-202B | 激发谱、发射谱、荧光寿命、量子效率、上转换光谱、上转换寿命；上转换效率 |
| 3 | 瞬态光谱仪 | HARPIA-TA | 立陶宛Light Conversion | 立诚1-113 | 超快瞬态吸收谱 |
| 4 | X射线荧光分析仪 | ARL QUANT‘X | 美国Thermo Fisher | 理工楼3-410 | 元素分析 |
| 5 | 顺磁共振波谱仪 | EMXnano 2x6.3AT/250V | 德国Bruker | 理工楼3-410 | 电子顺磁共振谱 |
| 6 | 太阳能电池量子效率测量系统 | QEX10 | PV Measurements | 理工楼3-410 | 光电转换量子效率测试 |
| 7 | 半导体参数分析系统 | 4200-SCS | 美国Keithley | 理工楼3-410 | 室温电性测试（无磁场）；室温电性测试（加磁场）；变温电性测试（无磁场）；变温电性测试（加磁场） |
| 8 | 探针式表面轮廓仪 | Dektak XT | 德国Bruker | 理工楼3-410 | 台阶厚度测试；3D表面轮廓分析 |
| 9 | 高温超导薄膜沉积系统 | 非标定制 | 沈阳科仪 | 理工楼4-103B | 薄膜材料制备 |
| 10 | 无液氦综合物性测试系统 | Dynacool | 美国量子设计 | 理工楼4-410 | R-T测试；M-T测试；室温M-H测试；室温R-H测试 |
| 11 | 多功能物性测量系统 | versalab | 美国量子设计 | 理工楼4-410 | R-T测试；M-T测试；室温M-H测试；室温R-H测试 |
| 12 | 比表面与孔隙度分析仪 | Tristar II 3020 | 美国 Micromeritics | 理工楼3-411A | 利用气体在固体表面的吸附及脱附，来测定固体粉末的比表面积、孔径、粒度 |
| 13 | X射线多晶粉末衍射仪 | UltimaIV | 日本理学 | 理工楼4-202A | 常规范围20°/min，10°/min；5°/min |
| 14 | 超导材料精密加工处理系统 | 非标定制 | 江苏优轧 | 立诚楼超导与新材料应用实验室 | 超导长线带材、金属管材机械冷加工 |
| 15 | 磁控考夫曼离子束系统 | 非标定制 | 沈阳科仪 | 理工楼4-103A | 薄膜材料制备 |
| 16 | 紫外可见近红外光度计 | Lambda 950 | 美国 PerkinElmer | 立诚楼量子调控实验室 | 透射、反射、吸收光谱测试 |
| 17 | 傅立叶红外光谱仪 | Nicolet IS50 | 美国Thermo Fisher | 立诚楼量子调控实验室 | 分子振动光谱（反射法，透射法） |
| 18 | 荧光光谱仪 | FL3-22 | 法国HORIBA | 理工楼4-407 | 紫外-可见稳态/瞬态荧光光谱；红外稳态/瞬态荧光光谱；变温荧光光谱 |
| 19 | 射线多晶粉末衍射仪 | Rigaku/MiniFlexⅡ | 日本理学 | 理工楼3-408A | 常规范围8°/min |
| 20 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | iCAP 7200 Plus | 美国Thermo Fisher | 理工楼3-411A | 元素含量分析 |
| 21 | 热重质谱分析仪 | STA449F3 和 QMS 403D | 德国Netzsch | 理工楼3-411A | 分析样品的热重与差热信息 |
| 22 | 扫描探针电化学显微镜 | Icon | 德国Bruker | 理工楼4-202A | 导电原子力；形貌测试；功函数测试 |
| 23 | X射线光电子能谱仪 | ESCALAB Xi+ | 美国Thermo Fisher | 立诚楼量子调控实验室 | 元素分析(含C共6个基本元素，元素增加另算)；紫外光电子能谱；Ar离子表面清洗；深度剖析 |
| 24 | 激光拉曼光谱仪 | HR Evolution | 法国HORIBA | 立诚楼量子调控实验室 | 分子振动光谱；光致发光谱；变温光谱分析 |
| 25 | 场发射扫描电子显微镜 | SU8010 | 日本日立 | 立诚楼量子调控实验室 | 形貌测试；元素分析（点，线，面）；喷金 |
| 26 | 矢量网络分析仪 | AV3672B-S | 中电四十一所 | 理工楼4-408 | 粉体/块材介电常数和磁导率测量 |
| 27 | 放电等离子烧结系统 | SPS-3T-5-MN | 上海晨华 | 理工楼4-408 | 快速高温烧结 |
| 28 | 激光诱导击穿光谱仪 | ARYELLE 200/LS-2134D -C4-MH | 德国LTB/白俄罗斯Lotis | 立诚楼超导与新材料应用实验室 | 元素含量分析 |

注：按测试时间核算测试费用的以半个小时为基本单位。