整改通知书
   郑卫峰  老师：

    您好！
2021年5月12日，院党委钟伟兰书记和林应斌副院长带队对本院教学和科研实验室进行安全检查，发现在 实验中心部分 实验室中存在如下安全隐患，请您根据教育部实验室安全检查要求对您负责的实验室进行彻底排查和整改。现将检查结果通报如下表，请务必于5.14前完成整改，并提交整改报告。

表1 实验中心实验室安全隐患

	序号
	隐患现象
	实验室
	图片

	1
	配电箱门锁损坏
	3#207、3#208、4#207等
	[image: image1.jpg]‘ {4415 F
< i IR0, A, ARARN, 2
= 1__ t o

LTI
m A
[ {7} LTS
| U
S T
- O\
WO
( \: \\ )
\





	2
	灭火器未填写检查卡
	3#206等
	[image: image2.jpg]




	3
	烘箱放在窗帘下，有着火隐患；烘箱未使用固定插座；高温设备没有高温警示。
	3#206
	[image: image3.jpg]




	4
	实验室固定插座松动
	3#206
	[image: image4.jpg]0.461 | 0.460

0462 | 0.461






	5
	实验室内教师工作位凌乱，实验室内躺椅未收纳
	4#403A
	[image: image5.jpg]e

e

Sonor Vo





	6
	部分展板脱落
	4#404A等
	[image: image6.jpg]e R O e o

f : ‘
'g !
; ¢ 1

]
i
]

) AEAERYGHY, 4

e

{






	7
	未设置观察窗，窗帘紧闭
	部分实验室
	

	8
	天花板、角落有蜘蛛网
	部分实验室
	

	9
	增强文化宣传
	理工楼3#2层西侧走廊宣传展板需更新；理工楼4#3层西侧走廊设置宣传栏；理工楼4#4层橱窗设置宣传栏。
	


实验室安全整改报告
	序号
	实验室编号
	安全隐患
	隐患图片
	整改后图片

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


实验室责任人（签字）：          
年    月    日 

