整改通知书
各位责任老师：

    你们好！
2021年5月12日，院党委钟伟兰书记和林应斌副院长带队对本院教学和科研实验室进行安全检查，发现在部分实验室中存在如下安全隐患，请根据教育部实验室安全检查要求对所负责的实验室进行彻底排查和整改。现将检查结果通报如下表，其中共性问题普遍存在请各实验室对照整改。整改报告模板附后，请于5.14前整改完成，并按责任人汇总提交到邮箱348855746@qq.com。

表1实验室安全隐患

	实验室编号
	隐患现象
	图片

	共性问题1
	设备、桌面等灰尘堆积
	[image: image1.jpg]PR

g, -
&

S

[}
y

(i

4

)

2220V

MITENEREIRE

K

—
—
prm—
—_—
—
j—
—_—
p—
—
—_—

—

|

1l

|

WAL

1

|

|
\

i

Axiiaaceiaiay

AdsrRALeR AL Ry

\

)

18034145

: NISESHNA

&an

Q0w

L)
2

oK.






	共性问题2
	天花板、角落蜘蛛网
	[image: image2.jpg]




	共性问题3
	化学污染物和生活垃圾混放
	[image: image3.jpg]




	共性问题3
	老旧排插未更换
	[image: image4.jpg]




	共性问题4
	高温炉附近放纸张等易燃物
	[image: image5.jpg]9% PH IS
W%

Heating
MTI Corporation WWW mtixtl,com Ready





[image: image6.jpg]) N

AV ALY

LANGaNIN






	3#203A
	桌面灰尘
	[image: image7.jpg]




	3#410
	1实验和生活垃圾混放；2未设置专用的红色污染物垃圾桶；3常开门附近没有灯开关，两列灯不亮，请报修；4东侧门常反锁，请在门内插上钥匙。
	[image: image8.jpg]




	3#411B
	1实验和生活垃圾混放；2未设置专用的红色污染物垃圾桶；3废电池应用密闭铁通收纳；4真空干燥箱上贴纸张；5泵油用敞口瓶装，随意放置桌面。
	[image: image9.jpg]




	4#103A
	1躺椅未收纳
	[image: image10.jpg]




	4#103B
	1物品未收纳清楚，不要纸箱；2磁控设备漏水
	[image: image11.jpg]N
AL
[ ™
1 >




[image: image12.jpg]




	4#305B
	1台账未及时登记
	[image: image13.jpg]LRERTE S N

)

D%






	4#307B
	1房间药品气味大，请安装排气扇，加强通风,2实验空瓶堆积，请收纳好送4-400
	

	4#400
	天花板有蜘蛛网
	

	4#405A/B
	1老旧排插需更换，2、物品杂乱，3、桌面、设备灰尘多，4、后面常反锁应插上钥匙，5未设置专用的红色污染物垃圾，6、实验空瓶堆积，请收纳好送4-400
	[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]




	4#408
	1高温设备的台账应放在下方抽屉里；2老旧台账请更换；3台账未及时登记
	[image: image16.jpg]nonor VY






	4#410
	1外间天花板有蜘蛛网，2内间实验准备桌上杂乱
	[image: image17.jpg]





实验室安全整改报告
	序号
	实验室编号
	安全隐患
	隐患图片
	整改后图片

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


实验室责任人（签字）：          
年    月    日 

